{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购清单","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[13,0,13,7],[15,0,15,7]]}
["东至县一体化项目22.66MW配套新能源EPC项目箱变采购清单"]
["序号","物料名称","规格型号","单位","数量","单价（元)","金额(元)","备注"]
["01 矿区廊道"]
[1,"500KVA箱变",null,"套",1,null,{"$f":"F4*E4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"630KVA箱变",null,"套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"800KVA箱变",null,"套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["02 K3转运站廊道"]
[1,"500KVA箱变",null,"套",1,null,{"$f":"F8*E8","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"630KVA箱变",null,"套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"800KVA箱变",null,"套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["03 产业园左侧廊道"]
[1,"400KVA箱变",null,"套",1,null,{"$f":"F12*E12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"630KVA箱变",null,"套",13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["04  产业园右侧廊道"]
[1,"630KVA箱变",null,"套",11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["05 产业园成品库"]
[1,"400KVA箱变",null,"套",1,null,{"$f":"F17*E17","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"800KVA箱变",null,"套",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"2500KVA箱变",null,"套",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"总价（元）",null,null,{"$f":"SUM(E4:E19)","v":37},null,{"$f":"SUM(G4:G19)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]