{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["采购表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"采购表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[8,0,8,5]]}
["东至县一体化项目22.66MW配套新能源EPC项目变压器采购清单"]
["序号","名称","型号规格","单位","数量","含税单价（元）","含税合价（元）","品牌"]
[1,"变压器","S20-M-2500KVA 10.5/0.4KV Dy11 \nUK=4.5% 铜 含温控器带通讯","台",1,null,null,"北京双杰"]
[2,"变压器","S20-M-400KVA 10.5/0.4KV Dy11 \nUK=4.5% 铜 含温控器带通讯","台",2,null,null,"北京双杰"]
[3,"变压器","S20-M-500KVA 10.5/0.4KV Dy11 \nUK=4.5% 铜 含温控器带通讯","台",2,null,null,"北京双杰"]
[4,"变压器","S20-M-630KVA 10.5/0.4KV Dy11 \nUK=4.5% 铜 含温控器带通讯","台",4,null,null,"北京双杰"]
[5,"变压器","S20-M-800KVA 10.5/0.4KV Dy11 \nUK=4.5% 铜 含温控器带通讯","台",3,null,null,"北京双杰"]
[6,"变压器","SC10-30KVA 10.5+2*2.5%/0.4kV D，yn11 (站用变压器)","台",5,null,null,"北京双杰"]
["总价",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G8)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]