{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":85,"n_cols":19,"rows_kept":85,"merged":[[0,0,0,9],[84,0,84,2]]}
["合肥市包河区BH202437号地块装饰工程灯具采购清单"]
["序号","材料编号","材料名称","单位","数量","单价（元）","合价（元）","报价品牌","报价型号","备注",{"$nulls":8},0]
[1,"Z2500A01B01AK-118~1","CX1-嵌入式无边框磁吸式格栅射灯","套",26.26,null,{"$f":"E3*F3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"Z2500A01B01AK-119~1","SIGL-LED 地埋线条灯","套",45.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"Z2500A01B01AK-218~1","S3a-明装式软灯带","m",{"v":897.1,"d":"897.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[4,"Z2500A01B01AK-218~10","S14v-明装式软灯带","m",1176.03,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[5,"Z2500A01B01AK-218~11","S8c-明装式霓虹灯带","m",{"v":162.5,"d":"162.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[6,"Z2500A01B01AK-218~12","S3a-p-明装式软灯带","m",{"v":174.2,"d":"174.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[7,"Z2500A01B01AK-218~13","S3a-n-明装式软灯带(不可调光）","m",{"v":190.6,"d":"190.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[8,"Z2500A01B01AK-218~15","S7a-t-明装式硬质斜口灯带","m",{"v":577.8,"d":"577.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[9,"Z2500A01B01AK-218~15","S7a-明装式软灯带","m",3580.97,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[10,"Z2500A01B01AK-218~16","S3v-t-明装式硬质斜口灯带","m",145.53,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[11,"Z2500A01B01AK-218~16","S7v-明装式软灯带","m",{"v":5327.1,"d":"5327.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[12,"Z2500A01B01AK-218~18","S3a-t-明装式硬质斜口灯带","m",262.92,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[13,"Z2500A01B01AK-218~19","S7a-n-明装式软灯带(不可调光）","m",194.65,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[14,"Z2500A01B01AK-218~20","S7c-明装式霓虹灯带","m",645.27,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[15,"Z2500A01B01AK-218~8","S7v-t-明装式硬质斜口灯带","m",{"v":11.5544,"d":"11.55"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含型材（铝槽）"]
[16,"Z2500A01B01AK-224~1","SP3a-LED 线条灯","套",18.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"Z2500A01B01AK-224~2","SU1a-天际线灯","套",{"v":80.8,"d":"80.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"Z2500A01B01AK-224~3","SP1a-线条洗墙灯","套",24.24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"Z2500A01B01AK-229~1","D1f-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",435.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"Z2500A01B01AK-229~10","ED1a-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",352.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"Z2500A01B01AK-229~11","ED1b-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",207.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"Z2500A01B01AK-229~12","ED1c-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",76.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"Z2500A01B01AK-229~13","ED1d-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",26.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"Z2500A01B01AK-229~14","ED2c-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",109.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"Z2500A01B01AK-229~14","ED2d-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",45.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"Z2500A01B01AK-229~16","ED2b-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",8.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"Z2500A01B01AK-229~16","ED3c-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",635.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"Z2500A01B01AK-229~17","ED2a-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",25.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"Z2500A01B01AK-229~17","ED3d-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",358.55,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"Z2500A01B01AK-229~19","ED3b-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",36.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"Z2500A01B01AK-229~19","EF2f-嵌入式窄边框直照射灯","套",189.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"Z2500A01B01AK-229~2","D1m-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",137.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"Z2500A01B01AK-229~20","ED3a-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",32.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"Z2500A01B01AK-229~20","EF1f-嵌入式窄边框直照射灯","套",339.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"Z2500A01B01AK-229~20","EFF1-落客区嵌⼊式窄边框筒灯","套",93.93,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"Z2500A01B01AK-229~21","EF1a-嵌入式窄边框直照射灯","套",6.06,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"Z2500A01B01AK-229~22","DG1-吸盘式轨道射灯","套",266.64,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"不含轨道"]
[38,"Z2500A01B01AK-229~22","ED4d-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",8.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"Z2500A01B01AK-229~23","ED4c-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",96.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"Z2500A01B01AK-229~23","EF6d-嵌入式窄边框直照射灯","套",{"v":151.5,"d":"151.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"Z2500A01B01AK-229~24","ED5c-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",43.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"Z2500A01B01AK-229~24","ED5d-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",51.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"Z2500A01B01AK-229~25","EF1c-嵌⼊式窄边框直照射灯","套",6.06,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"Z2500A01B01AK-229~26","EF7d-嵌入式窄边框直照射灯","套",57.57,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"Z2500A01B01AK-229~27","EF3D-嵌⼊式窄边框直照射灯","套",2.02,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"Z2500A01B01AK-229~28","E5s-嵌入式遥控灯","套",9.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含1套控制网关、路由器、面板"]
[47,"Z2500A01B01AK-229~29","MV32-嵌入式无边框格栅射灯","套",22.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"Z2500A01B01AK-229~3","D1ff-嵌入式窄边框防雾可调角度射灯","套",{"v":101,"d":"101.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"Z2500A01B01AK-229~30","EF3c-嵌入式窄边框直照射灯","套",175.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"Z2500A01B01AK-229~31","EF2fc-嵌入式窄边框直照射灯","套",13.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"Z2500A01B01AK-229~32","EF4c-嵌入式窄边框直照射灯","套",123.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"Z2500A01B01AK-229~33","EF5c-嵌入式窄边框直照射灯","套",62.62,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"Z2500A01B01AK-229~33","MV10-嵌入式无边框格栅射灯","套",{"v":10.1,"d":"10.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"Z2500A01B01AK-229~34","MV12-嵌入式无边框格栅射灯","套",45.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"Z2500A01B01AK-229~35","MV18-嵌入式无边框格栅射灯","套",78.78,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"Z2500A01B01AK-229~38","SL25m-LED 线条型微射灯","m",{"v":76.356,"d":"76.36"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"Z2500A01B01AK-229~4","D2f-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",532.27,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"Z2500A01B01AK-229~41","D1m-n-嵌入式窄边框可调角度射灯(不可调光）","套",{"v":404,"d":"404.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"Z2500A01B01AK-229~42","D1f-n-嵌入式窄边框可调角度射灯(不可调光）","套",126.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"Z2500A01B01AK-229~42","EF2c-嵌入式窄边框直照射灯","套",2.02,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"Z2500A01B01AK-229~43","EFa-嵌入式窄边框直照射灯","套",14.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"Z2500A01B01AK-229~43","ES3c-2-嵌⼊式⽆边框⽅形双头射灯","套",{"v":20.2,"d":"20.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"Z2500A01B01AK-229~44","ES3d-2-嵌⼊式⽆边框⽅形双头射灯","套",26.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"Z2500A01B01AK-229~45","ES3b-2-嵌⼊式⽆边框⽅形双头射灯","套",5.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"Z2500A01B01AK-229~46","ET3d-2-明装式可调⻆度射灯","套",{"v":10.1,"d":"10.10"},null,{"$f":"E67*F67","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[66,"Z2500A01B01AK-229~47","ET3d-明装式可调⻆度射灯","套",14.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[67,"Z2500A01B01AK-229~48","MV12m-嵌入式无边框格栅射灯","套",88.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"Z2500A01B01AK-229~5","D2af-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",199.98,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"Z2500A01B01AK-229~50","PH80-嵌⼊式窄边框可调⻆度格栅射灯","套",24.24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"Z2500A01B01AK-229~53","MV18f-嵌入式无边框格栅射灯","套",3.03,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"Z2500A01B01AK-229~55","ES2b-2-嵌⼊式⽆边框⽅形双头射灯","套",8.08,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"Z2500A01B01AK-229~6","N2a-嵌墙式夜灯","套",174.73,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"Z2500A01B01AK-229~7","N1a-表面安装式夜灯","套",261.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"Z2500A01B01AK-229~8","D2m-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",133.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[75,"Z2500A01B01AK-229~9","D1mm-嵌入式窄边框可调角度射灯","套",149.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,null,"嵌入式无边框磁吸导轨","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"含0~10V调光驱动、导电接、I接等辅材"]
[77,null,"75W 0~10V调光灯带驱动","套",{"v":180,"d":"180.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"灯带配套"]
[78,null,"150W 0~10V调光灯带驱动","套",{"v":170,"d":"170.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"灯带配套"]
[79,null,"240W 0~10V调光灯带驱动","套",{"v":200,"d":"200.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"灯带配套"]
[80,null,"80W灯带不调光驱动","套",{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"灯带配套"]
[81,null,"150W灯带不调光驱动","套",{"v":45,"d":"45.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"灯带配套"]
[82,null,"300W灯带不调光驱动","套",{"v":45,"d":"45.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},null,null,"灯带配套"]
["合计",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(G3:G84)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]